0019

**高雄醫學大學研究發展處研究資源組**

 貴重儀器「超高速離心機」繳費單

**申請者基本資料** 日 期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  □ 校內 □ 校外 | 服務單位 |  |
| 聯絡地址 |  |
| 聯絡電話 |  | e-mail |  |
| 計畫主持人 |  | 委請收費單號 | (由本單位填寫) |

**收費標準 如使用本單位服務，請務必於研究論文中加註致謝詞。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析項目 |  | 時數 | 合計(元) |
| 超高速離心機 | 校內 | 200元/小時 |  |  |
| 校外 | 600元/小時 |  |  |

**＊使用不足一小時者，以一小時計費。**

**使用規則：＊使用本單位轉子，僅接受非感染性檢體＊**

1. **使用人需先參加儀器操作訓練課程，並與管理人員預約第一次上機時間，由管理人員陪同確認操作步驟無誤後，方能獲得自行操作使用權限。**
2. **本儀器採網路預約方式，每次預約時段最少為一小時，如需全天使用，則隔日無法預約使用，若隔日確定無人使用則可立即預約使用。**
3. **儀器預約後未使用者，仍須照預約時數計價繳費，使用者不得有任何異議，且超過預約時間15分鐘未上機，本單位得將此時段安排給其他需要上機者。**
4. **使用儀器時請依標準作業流程操作，嚴禁戴手套操作觸控螢幕。**
5. **本儀器轉子保存於4°C，若需其它實驗溫度請提早三小時準備，準備時間須納入預約時數內。**
6. **請使用****轉子相容之離心管，並先行平衡至誤差0.01g以下方能上機。**
7. **上機前須與管理人員確認轉子及配件功能外觀無損，方能開始使用儀器。****使用完畢後需保持轉子及內部乾淨清潔，並通知管理人員到場****檢查****確認後，方能離開。Overnight使用者，使用完畢後須將轉子歸位，並於隔日早上到場與管理人員確認儀器及轉子狀況，以釐清責任歸屬。**
8. **儀器使用時務必待真空壓力確實下降至＜20μm且轉速到達設定之轉速後方能離開。**
9. **儀器發生故障時，請儘速通知管理人員，勿自行拆裝儀器或任意調整儀器參數。**
10. **因個人因素操作不當造成儀器損壞，需由個人所屬實驗室負擔維修相關費用。**

**繳費方式：**

1. **現金繳費者，請持本表單至出納組繳費取得出納章印後將正本繳回給儀器操作管理**

 **人員存查。**

1. **繳費金額大於3000元以上，得以計畫經費核銷，請持本表單影本及付款憑證(需有傳票**

 **編號)，繳回給儀器操作管理人員存查。**

**3.** **倘若逾期一年內未完成繳納，同意以計畫主持人之「個人薪資扣款」。**

 **以下由本中心處理(申請者請勿填寫) 保存期限：6年**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收件日期 |  | 完成日期 |  | 分析人員 |  | 出納組 |  |