OLYMPUS CellR fluorescence microscope system使用規定

預約

1.只有通過認證者可以預約使用。

2.如需預約使用機台請上研究發展處研究資源組網站預約登記使用。

3.為管理方便，使用時間請盡量於上班時間 (星期一~五；8am-5:30pm)內。

4.預約時間15分鐘內未到且未取消者，將喪失使用該時段的權利。

使用

-使用者之資格與責任:

1.需參與研究發展處研究資源組舉辦之教育訓練課程，取得認證資格，方可自行操作使用。

2.未經授權使用儀器而造成儀器損壞時，該員將負起全部責任(含賠償)。

3.實驗中，不可任意調整顯微鏡設定(例如DIC影像之光源高度)。

4.使用前務必先進行預約，使用機器完畢後，請確實登記使用時間、螢光燈泡使用時數及使用狀況於使用登記簿內。

-實驗用具:

1.請自行攜帶實驗用用具(含pippetments/tips/手套/實驗衣/拭鏡紙等)。

2.本單位備有細胞培養箱可供實驗暫存細胞使用，切勿長時間存放。

-善後清理:

1.實驗廢棄物請攜帶離開。

2.使用油鏡(40X以上)後，請用拭鏡紙(沾95%酒精)擦拭乾淨。

3.使用完畢，請將物鏡下移後，轉回10X物鏡。

4.使用完畢，請回復原有設定。例如:關閉database等。

-資料儲存:

1.實驗資料請使用光碟片燒錄。嚴禁使用隨身碟。

2.實驗資料請在一星期內存檔。目前暫訂每月1日刪除檔案，如有未

儲存之檔案被刪除，中心將不負責。

-使用費:

1.自行上機：40元/時，超過8小時以320元計收(每日AM8:00重新起算)。

2.目前並未提供代客操作服務。

操作問題及聯絡資訊:

1.儀器操作上如有問題可詢問管理老師蔡克勵副教授 (ext.2140轉14)，技術員朱家瑩小姐(ext.2371轉23)。

2.廠商聯絡:元利儀器 蔡博全工程師 (07-716-1295)。

以上規定如有更新，請查閱研究發展處研究資源組網頁。

謝謝您的合作!