高雄醫學大學研究資源整合發展中心

貴重儀器使用規範

儀器種類：

1.高敏感度活體分子影像系統 (Ultra Sensitive Molecular Imaging System)

2.小動物電腦斷層掃描造影系統(Micro Computed Tomography Imaging System)

3.雷射都卜勒微流影像儀 (Laser Doppler Imager)

- 本規範之目的在於使儀器能發揮最大效益。

- 儀器放置地點：國際學術研究大樓8F 08301室

及醫研大樓八樓 實驗動物中心

- 使用之辦法如下：

  - 使用人需先參加完整儀器訓練課程，通過「認證」，取得認證資格。

  - 需填寫「使用預約申請繳費單」，經核准後，方能使用。

  - 使用時間：週一至週五，8：00am－5：00pm。每次預約使用以

1小時為原則，若需較長時間，請與本中心管理人員協調。

第四條 使用注意事項：

(一) 絕對禁用隨身碟或磁片，請使用者自備DVD-RW光碟片存取所需

數據。

(二) 禁止帶手套操作電腦。

(三) 儀器開機和關機時，請依標準流程操作。使用後，保持儀器和操作台之清潔，並將廢棄物帶走。

(四) 儀器發生故障時，請儘速告知管理人員，切勿自行拆裝。因個人因素所造成之損壞，需由個人負責賠償。

(五) 違反以上規定者，經本中心確認後，暫停該員使用資格。

第六條 收費標準和繳費方式，依本中心規定。