高雄醫學大學正立螢光顯微鏡Zeiss AxioPlan2使用規則

儀器設備

一、Zeiss AxioPlan2

濾片：DAPI, FITC, TRITC, Cy5

鏡頭：目鏡10x；物鏡：5X, 10X, 20X, 40X, (air); 100X (oil)

Camara：Monocolor camera: ZEISS AxioCam MRm1388*1040P

服務項目

正立螢光顯微鏡

1. 一般玻片樣品螢光觀察及穿透光明視野觀察

2. 一般玻片樣品螢光拍攝

申請辦法

使用本儀器需經中心技術員教學並確認操作無誤，方可自行上機。

儀器採線上預約制，請於使用前一天完成登記。

如需取消預約，則於使用儀器前1天致電中心，請技術人員取消預約。

4. 預約時段後請務必準時上機，預約者無故未到或遲到達一小時，視同放棄，若兩次未取消將停止該使用者一個月之預約權。

開放時間週一至週五：每日8:00-12:00及13:30-17:30，使用時間以一小時為單位。

收費標準

校內免費使用。

影像存取限制

一、個人實驗資料燒錄成光碟

二、禁止使用隨身碟或隨身硬碟存取

三、電腦硬碟空間有限，為有利儀器之正常操作，請自備光碟燒錄存取個人實驗資料。每月一日會定期清空電腦硬碟所有資料夾中所有檔案，本中心不提供保管責任。

四、電腦僅供測量及分析數據使用，請勿在此電腦進行無關實驗之操作。

聯絡人

一、負責人：研發長 鄭添祿教授 電話：(07)3121101#2138

e-mail: layech@kmu.edu.tw

研資中心主任 許雅玲教授 電話：(07)3121101#2136#26

e-mail: yainghsu@kmu.edu.tw

二、技術員：朱家瑩 小姐 電話：(07)3121101#2371#23

e-mail: cychu@kmu.edu.tw

管理辦法

一、本設備屬本校貴重儀器，設置在國際學術研究大樓8樓研究資源發展整合中心生物醫學影像研究室內。

二、請使用者愛護儀器及相關設備，並維護儀器環境整潔。研究實驗所使用的樣本，請自行保留或清理，切勿留置於工作檯面以免受污損或丟棄。

三、欲使用儀器之未教學訓練者，不得自行操作儀器，可與中心技術員預約時間進行訓練。

四、實驗材料準備的形式須符合本設備的使用要件，方可上機進行觀察(禁用isotope實驗)。

五、使用前務必先進行預約，使用機器完畢後，請確實登記使用時間、螢光燈泡使用時數及使用狀況於使用登記簿內。

六、使用者在使用時，對該時段的儀器具維護之責任。若有任何儀器使用上的問題，請向管理人反應，切勿自行嘗試拆卸鏡頭、顯微鏡，或更改軟體設定。

七、使用油鏡應注意勿沾污其他鏡頭。油鏡使用後，應以拭鏡紙將鏡油擦拭乾淨。

八、沒有遵循使用規則、沒有登記儀器使用情形、器具沒有清洗乾淨、週邊環境未清理。第一次提醒並記錄，第二次取消使用儀器一個月，並告知所屬實驗室負責人。