螢光共振能量轉移顯微系統

操作管理人員：楊惠萍  分機：2790

E-mail：kayyang1950@yahoo.com.tw

管理老師：劉旺達老師

應用功能＆儀器規格

應用功能：

1. 一般實體穿透光及落射光觀察及拍攝。

2. 螢光樣品觀察及拍攝。

3. Timelapse：指定資料測量數目和間隔時間

4. Overlay multi-fluorescent images：多色圖層堆疊。

5. Region Measurements：區域範圍強度分析

儀器規格：

1. 顯微鏡系統：Leica M205FA全電動螢光實體顯微鏡。

2. 使用物鏡：0.5X Plan, 2X Plan APO Corr. 放大倍率：3.9X~320X

3. 螢光濾鏡：CFP Ex: 426~446 nm, Em: 460~500nm, GFP Ex: 450~490 nm, Em: 500~550 nm, YFP Ex: 490~510 nm, Em: 525~550 nm, mCherry Ex: 540~580 nm, Em: 590~665 nm, 螢光共振能量轉移(FRET) CFP/YFP: Ex: 426~446 nm, Em: 520~550 nm

4. 高階高感度影像擷取器：Hamamatsu ORCA Flash 4.0

5. 電控式XY 移動載物台

儀器放置位置：第一教學大樓 十一樓

1.至第一教學大樓一樓搭電梯       2.電梯按鈕，請按至11樓        3.到11F，請往右邊方向走

共有三台電梯，可搭乘至11樓

4.進入玻璃門後左轉               5.到達顯微鏡放置處               6. 活體高通量自動拍攝和

分析系統

申請流程＆教育認證

申請流程：

1. 使用本儀器需經技術員教學並確認操作無誤，方可自行上機，並負責儀器安全。

2. 儀器採線上預約制，預約時間以二小時為單位。

3. 如需取消預約，則於使用儀器前1天致電管理單位，請技術人員取消預約。

4. 使用完畢後，操作管理人員會依照使用時數開立繳費單，請使用者持繳費單至本校出納組繳費後，將繳費單繳回操作管理人員開放時段：

開放時段

1. 每日分為：09:00 ～ 11:00、11:00 ～ 13:00、13:00 ～ 15:00、15:00 ～ 17:00 四個時段 (2小時為一個時段)。

2. 儀器預約以實驗室負責人為單位，每實驗室每次預約申請以二個時段為限

教育認證：

1. 參與中心舉辦之教育訓練課程，並登記通過筆試測驗。

2. 課程包含實機操作之講解，後續通過實機操作考試。

3. 通過後，半年內使用者須進行第一次預約上機，向認證之種籽師資安排時間，並委請陪同上機，俟種籽師資確認無誤、通過考核後，即可自行預約操作上機。

使用規則＆收費標準

校內使用者：

1. 自行上機：300元/2hr。

2. 委託上機：不開放委託上機。

3. 通過後，半年內使用者須進行第一次預約上機

育成中心進駐企業：

1. 自行上機：800元/2hr。

2. 委託上機：不開放委託上機。

校外使用者：

1. 自行上機：1,000元/2hr。

2. 委託上機：不開放委託上機。