## Sheet4
BD FACSLyric 3-Laser, 12-color (4-3-5) Configuration
Detector Array(Laser) | PMT | Mirror | Bandpass Filter | Fluorochrome
488 nm Blue Laser
| F | N/A | N/A
| E | NONE | 488/15 | SSC
| D | 507 LP | 527/32 (511~543) | FITC | GFP | BB515 | Alexa 488
| C | 560 LP | 586/42 (565~607) | PE | PI
| B | 665 LP | 700/54 (673~727) | PerCP | PerCP-Cy5.5 | BB700 | PE-Cy5 | 7AAD
| A | 752 LP | 783/56 (755~811) | PE-Cy7
640 nm Red Laser
| C | 660/10 | 660/10 (655~665) | APC | Alexa 647
| B | 705 LP | 720/30 (705~735) | APC-R700
| A | 752 LP | 783/56 (755~811) | APC-Cy7 | APC-H7
405 nm Violet Laser
| E | 448/45 | 448/45 (426~470) | V450 | BV421 | Pacific Blue | DAPI | VPD450 | FVS450
| D | 500 LP | 528/45 (506~550) | V500 | BV510 | AmCyan
| C | 606/36 | 606/36 (588~624) | BV605
| B | 715/50 | 715/50 (690~740) | BV711
| A | 755 LP | 755 LP | BV786
註：紅字為原廠具備螢光補償標準品，可使儀器自動計算螢光補償值。