0019

高雄醫學大學研究發展處研究資源組

貴重儀器「多重因子檢測分析平台」繳費單

申請者基本資料                                        日 期：     年    月    日

| 姓名 | □ 校內 □ 校外 | 服務單位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聯絡地址 |  |  |  |
| 聯絡電話 |  | e-mail |  |
| 計畫主持人 |  | 委請收費單號 | (由本單位填寫) |

收費標準                          如使用本中心服務，請務必於研究論文中加註致謝詞。

| 項目 | 單 價 |  |  | 數量 | 合計(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luminex 200 多功能分析系統 | 校內 |  | 600元/小時 |  |  |
|  | 校外 |  | 1200元/小時 |  |  |
| Multiskan SkyHigh 分光光度計 | 校內 |  | 100元/半小時 |  |  |
|  | 校外 |  | 200元/半小時 |  |  |
| HydroFlex 微盤清洗儀 | 校內 | 100元/次 |  |  |  |
|  | 校外 | 200元/次 |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |

使用規則：

- 使用人須先參加儀器操作訓練課程，並與管理人員預約第一次上機時間，由管理人員陪同確認操作步驟無誤後，方能獲得自行操作使用權限。

- 本儀器採網路預約方式，請依照檢體數量，預約儀器使用時數。

- 使用儀器時請依標準作業流程操作，嚴禁戴實驗手套操作所有儀器。

- Luminex 200須使用原廠規定之96孔黑邊平底盤上機，不得使用其他規格盤子；分光光度計及微盤清洗儀則無此限制。

- 儀器若需執行校正作業或探針高度調整，須由管理人員陪同進行，不得擅自操作儀器。

- 使用者所設定的Protocol、Batch及個人分析結果，若已超過半年保存期限，管理人員將會刪除之，使用者不得有何異議。

- 若有使用Luminex 200儀器，分光光度計及微盤清洗儀則無須收費；但僅使用分光光度計及微盤清洗儀則須酌收儀器使用費。

- 儀器發生故障時，請儘速通知管理人員，勿自行拆裝儀器或任意調整儀器參數。

- 因個人因素操作不當造成儀器損壞，須由個人所屬實驗室負擔維修相關費用。

繳費方式：

- 現金繳費者，請持本表單至出納組繳費取得出納章印後將正本繳回給儀器操作管理

人員存查。

- 繳費金額大於3000元以上，得以計畫經費核銷，請持本表單影本及付款憑證(需有傳票編號)，繳回給儀器操作管理人員存查。

- 倘若逾期一年內未完成繳納，同意以計畫主持人之「個人薪資扣款」。

以下由本中心處理(申請者請勿填寫)                                保存期限：6年

| 收件日期 |  | 完成 日期 |  | 分析 人員 |  | 出納組 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |