高雄醫學大學蔡司雷射掃描共軛焦顯微鏡使用規則

儀器設備

一、Zeiss LSM 700 confocal laser scanning microscope

1. Laser：激發光源有 405 nm、488 nm、555 nm，639 nm

2. 倒立式螢光顯微鏡

目鏡：10X ; 物鏡：5X, 10X, 20X (air); 40X, 63X (oil);

服務項目

雷射掃描共軛焦顯微鏡

1. 一般螢光樣品與活細胞dish影像

2. 多點位置記憶掃圖

3. 大面積掃圖

4. photobleaching，photoconversion等操作實驗

5. 定性、定量分析處理

申請辦法

本儀器於102年8月1日正式開放預約服務，由高雄醫學大學資源整合發展中心實施預約登記，登記方式為時段預約，相關的情形請直接到資源整合發展中心貴重儀器管理查看或來電詢問，技術員：朱家瑩 電話：(07)3121101#2371#23。

2. 儀器預約目前開放2個月 (當月及下個月)，並以實驗室負責人為單位，每實驗室每個月申請以三個時段為限(至少一週前進行預約)。

3. 預約時段後請務必準時上機，預約者無故未到或遲到達一小時，視同放棄，並扣儀器使用費1500元/3hr (3小時為一時段)。若預約後不使用，請務必取消預約，若兩次未取消將停止該使用者一個月之預約權。

4. 儀器須於1天前取消預約，否則仍扣儀器使用費1500元/3hr。

5. 一般或初步觀察不能在本儀器進行，以浪費時間佔用儀器。

6. 設立後補名單，若有急需之使用者可將需要使用之時段、使用者姓名或計畫主持人名字及個人連絡電話寄至技術操作員電子信箱並電話通知，一有空缺即可電話通知，後補名單不在當月三次限制中。

7. 102年8月1日起試行開放，限校內經認證者才可自行操作使用。

8.共軛焦顯微鏡開放時間

8.1 開放時間週一至週五：每日8:00-11:00、11:00-14:00及14:00-17:00三個時段(3小時為一時段；此三時段為正式開放時段)，本儀器於102年8月1日正式開放預約服務，限校內經認證者才可自行操作使用。

8.2 預約一般等待時間：一至二週(至少一週前進行預約)

8.3 晚間及假日只開放給種籽教師本人使用

9. 離機分析工作站使用規則為本月使用顯微鏡一個或以上時段之使用者，可在當月份預約相對等之時段數進行分析，如有需更多時段分析資料者，請洽管理者，並俟無其他使用者預約分析，方可再行使用。

收費標準

收費標準為每小時為五百元，每三小時為一時段，(校外合作對象同校內人員使用收費，但共同發表需明列高醫大的研究人員，並簽署「高雄醫學大學跨校合作共軛焦顯微鏡使用同意書」，如附件)。校外收費為每小時二千元，每三小時為一時段。

種籽教師於認證後三次免費使用儀器，且之後教學及認證一位新使用者則每次給予1點數(1點數可抵3小時使用費)。

儀器管理者必須為種籽教師(任期:一年;得連兩任)，權益為每月一次免費由技術人員代為上機及每月兩次免費使用時段(當月不累計)。

影像存取限制

一、個人實驗資料燒錄成光碟

二、禁止使用隨身碟或隨身硬碟存取

三、電腦硬碟空間有限，為有利儀器之正常操作，請自備光碟燒錄存取個人實驗資料。每月一日會定期清空電腦硬碟所有資料夾中所有檔案。

四、電腦僅供測量及分析數據使用，請勿在此電腦進行無關實驗之操作。

聯絡人

一、負責人：研發長 莊麗月教授 電話：(07)3121101#2138

e-mail: layech@kmu.edu.tw

研資中心主任 孫昭玲副教授 電話：(07)3121101#2136#25

e-mail: jlsuen@kmu.edu.tw

二、管理人：蔡克勵 副教授 電話：(07)3121101#2140

e-mail: kelitsai@kmu.edu.tw

三、技術員：朱家瑩 小姐 電話：(07)3121101#2371#23

e-mail: cychu@kmu.edu.tw

管理辦法

一、本設備屬本校貴重儀器，設置在國際學術研究大樓8樓研究資源發展整合中心生物醫學影像研究室內。

二、本設備管理老師為蔡克勵副教授，諮詢老師為吉岡亨教授 (電話：2370轉24)。

三、本設備的使用須填寫申請表並經主管教授或管理人員認定後，方能登記使用。

四、編制管理人員一名及技術人員一名負責本設備的管理與維護，並保持周遭環境的清潔及安寧。並在諮詢老師的指導下，管理本設備、周邊設備及周圍環境，並給予技術上的支援。

五、請使用者愛護儀器及相關設備，並維護儀器環境整潔。研究實驗所使用的樣本，請自行保留或清理，切勿留置於工作檯面以免受污損或丟棄。

六、欲使用儀器之未訓練認證者，不得自行操作儀器，可與種籽教師預約時間協助上機或進行課程訓練及認證並告知管理技術員，認證後第一次上機須種籽教師陪同確認使用上無誤，爾後方可自行預約登記上機。

七、實驗材料準備的形式須符合本設備的使用要件，方可上機進行觀察(禁用isotope實驗)。

八、使用前務必先進行預約並填妥申請單交至儀器技術員，使用機器完畢後，請確實登記使用時間、螢光燈泡使用時數及使用狀況於使用登記簿內。

九、晚間及假日只開放給種籽教師使用，使用儀器時請特別注意自身安全，並正確使用儀器，若因不當使用而造成損壞，將取消儀器使用權利。

十、使用者在使用時，對該時段的儀器具維護之責任。若有任何儀器使用上的問題，請向管理人反應，切勿自行嘗試拆卸鏡頭、顯微鏡，或更改軟體設定。

十一、若有使用中心之共軛焦顯微鏡者，請在發表文獻之致謝詞中以We thank the Center for Research Resources and Development at Kaohsiung Medical University for the instrumental support of confocal microscope.感謝高雄醫學大學研究資源整合發展中心提供儀器協助。若有請技術員(Chia-Ying Chu)代為上機者，請在致謝詞中明列感謝技術協助。

十二、使用油鏡應注意勿沾污其他鏡頭。油鏡使用後，應以拭鏡紙將鏡油擦拭乾淨。

十三、沒有遵循使用規則、沒有登記儀器使用情形、器具沒有清洗乾淨、週邊環境未清理。第一次提醒並記錄，第二次取消使用儀器一個月，並告知所屬實驗室負責人，第三次則取消儀器使用權利，並告知所屬實驗室負責人。