高雄醫學大學螢光共振能量轉移顯微系統使用規則

儀器設備

一、Leica M205FA螢光共振能量轉移顯微系統

1. 螢光濾鏡：CFP Ex: 426~446 nm, Em: 460~500nm, GFP Ex: 450~490 nm, Em: 500~550 nm, YFP Ex: 490~510 nm, Em: 525~550 nm, mCherry Ex: 540~580 nm, Em: 590~665 nm, 螢光共振能量轉移(FRET) CFP/YFP: Ex: 426~446 nm, Em: 520~550 nm

2. 實體螢光顯微鏡

目鏡：10X;物鏡：0.5X Plan, 2X Plan APO Corr.放大倍率：3.9X~320X

服務項目

螢光共振能量轉移顯微系統

1. 一般實體穿透光及落射光觀察及拍攝

2. 螢光樣品觀察及自動拍攝

3. 指定資料測量數目和間隔時間

4. 螢光共振能量轉移分析

申請辦法

本儀器於105年4月30日正式開放預約服務，由高雄醫學大學資源整合發展中心實施預約登記，登記方式為時段預約，相關的情形請直接來電詢問。電話：(07)3121101#2790。

2. 儀器預約目前開放2個月 (當月及下個月)，並以實驗室負責人為單位，每實驗室每次申請以二個時段為限(至少三天前進行預約)。

3. 預約時段後請務必準時上機，預約者無故未到或遲到達一小時，當月無故未到或遲到達一小時者，將停止該使用者一個月之預約權。若預約後不使用，請務必取消預約，若兩次未取消將停止該使用者一個月之預約權。

4. 設立後補名單，若有急需之使用者可將需要使用之時段、使用者姓名或計畫主持人名字及個人連絡電話寄至管理員電子信箱並電話通知，一有空缺即可電話通知。

5. 105年4月10日起試行開放，限校內經認證者才可自行操作使用。

6.顯微鏡開放時間

6.1 開放時間週一至週五：每日09:00 ～ 11:00、11:00 ～ 13:00、13:00 ～ 15:00、15:00 ～ 17:00 四個時段(2小時為一時段；此四時段為正式開放時段)，本儀器於105年4月30日正式開放預約服務，限校內經認證者才可自行操作使用。

6.2 預約一般等待時間：一至二週(至少三天前進行預約)

6.3 晚間及假日只開放給種籽教師本人使用

7. 離機分析工作站使用規則為本月使用顯微鏡一個或以上時段之使用者，可在當月份預約相對等之時段數進行分析，如有需更多時段分析資料者，請洽管理者，並俟無其他使用者預約分析，方可再行使用。

收費標準

收費標準為每小時為一百五十元，每二小時為一時段，(校外合作對象同校內人員使用收費，但共同發表需明列高醫大的研究人員，並簽署「高雄醫學大學跨校合作螢光共振能量轉移顯微系統顯微鏡使用同意書」，如附件)。校外收費為每小時150元，每二小時為一時段。

種籽教師於認證後5次免費使用儀器，且之後教學及認證一位新使用者則每次給予1點數(1點數可抵6小時使用費)。

儀器管理者必須為種籽教師，權益為每月兩次免費使用時段。

影像存取限制

一、個人實驗資料燒錄成光碟

二、禁止使用隨身碟或隨身硬碟存取

三、電腦硬碟空間有限，為有利儀器之正常操作，請自備光碟燒錄存取個人實驗資料。每月一日會定期清空電腦硬碟所有資料夾中所有檔案。

四、電腦僅供測量及分析數據使用，請勿在此電腦進行無關實驗之操作。

聯絡人

一、儀器管理與諮詢老師：劉旺達 助理教授 電話：(07)3121101#2790

E-mail: liuwangta@kmu.edu.tw

二、操作管理人員：楊惠萍 分機：2790

E-Mail：kayyang1950@yahoo.com.tw

管理辦法

一、本設備屬本校貴重儀器，設置在第一教學大樓11樓研究室內。

二、本設備管理老師為劉旺達助理教授(電話：2790)。

三、本設備的使用須填寫申請表並經主管教授或管理人員認定後，方能登記使用。

四、請使用者愛護儀器及相關設備，並維護儀器環境整潔。研究實驗所使用的樣本，請自行保留或清理，切勿留置於工作檯面以免受污損或丟棄。

五、欲使用儀器之未訓練認證者，不得自行操作儀器，可與種籽教師預約時間協助上機或進行課程訓練及認證並告知管理技術員，認證後第一次上機須種籽教師陪同確認使用上無誤，爾後方可自行預約登記上機。

六、實驗材料準備的形式須符合本設備的使用要件，方可上機進行觀察(禁用isotope實驗)。

七、使用前務必先進行預約，使用機器完畢後，請確實登記使用時間、螢光燈泡使用時數及使用狀況於使用登記簿內。

八、晚間及假日只開放給種籽教師使用，使用儀器時請特別注意自身安全，並正確使用儀器，若因不當使用而造成損壞，將取消儀器使用權利。

九、使用者在使用時，對該時段的儀器具維護之責任。若有任何儀器使用上的問題，請向管理人反應，切勿自行嘗試拆卸鏡頭、顯微鏡，或更改軟體設定。

十、若有使用中心之顯微鏡者，請在發表文獻之致謝詞中以We thank the Center for Research Resources and Development at Kaohsiung Medical University for the instrumental support of fluorescence resonance energy transfer microscope. 感謝高雄醫學大學研究資源整合發展中心提供儀器協助。

十一、沒有遵循使用規則、沒有登記儀器使用情形、器具沒有清洗乾淨、週邊環境未清理。第一次提醒並記錄，第二次取消使用儀器一個月，並告知所屬實驗室負責人，第三次則取消儀器使用權利，並告知所屬實驗室負責人。